|  |
| --- |
| Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d.  sprendimo Nr. T2-52  1 priedas |
| (Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. |
| sprendimo Nr. T1-207 redakcija) |

**DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALŪS TARIFAI ŠILUMOS** **PUNKTAMS už 1 m2 patalpų bendrojo ploto per mėnesĮ (be PVM)**

1. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai šilumos punktams:

1.1. Nepriklausoma šildymo sistema su plokšteliniu karšto vandens šildytuvu –0,0299 Eur už 1 m2 patalpų bendrojo ploto per mėnesį (be PVM);

1.2. Priklausoma šildymo sistema (1 elevatorius) su vamzdeliniu karšto vandens šildytuvu –0,0334 Eur už 1 m2 patalpų bendrojo ploto per mėnesį (be PVM);

1.3. Priklausoma šildymo sistema (1 elevatorius) su dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu –0,0297 Eur už 1 m2 patalpų bendrojo ploto per mėnesį (be PVM);

1.4. Priklausoma šildymo sistema (2 elevatoriai) su vamzdeliniu karšto vandens šildytuvu –0,0326 Eur už 1 m2 patalpų bendrojo ploto per mėnesį (be PVM);

1.5. Priklausoma šildymo sistema (4 elevatoriai) su vamzdeliniu karšto vandens šildytuvu –0,0457 Eur už 1 m2 patalpų bendrojo ploto per mėnesį (be PVM).

2. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai už 1 m2 patalpų bendrojo ploto per mėnesį (be PVM), diferencijuoti pagal pastato plotą ir sistemos eksploatavimo laiką (lentelėje):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastato plotas, m2 | Pastato dydžio koeficiento k1 reikšmė | Sistemos eksploatavimo laikas nuo įrengimo arba atnaujinimo  (metais) | Sistemos eksploatavimo laiko koeficiento k2 reikšmė | Diferencijuoti maksimalūs tarifai šilumos punktams  (Eur /m 2) | | | | |
| Nepriklausoma šildymo sistema su plokšteliniu karšto vandens šildytuvu | Priklausoma šildymo sistema (1 elevatorius) su vamzdeliniu karšto vandens šildytuvu | Priklausoma šildymo sistema su dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu | Priklausoma šildymo sistema (2 elevatoriai) su vamzdeliniu karšto vandens šildytuvu | Priklausoma šildymo sistema (4 elevatoriai) su vamzdeliniu karšto vandens šildytuvu |
|
| Iki 1000 | 1,20 | Iki 10 | 0,90 | 0,1115 | 0,1246 | 0,1106 | 0,1214 | 0,1705 |
| 10–20 | 1,00 | 0,1238 | 0,1385 | 0,1229 | 0,1349 | 0,1895 |
| 20–30 | 1,10 | 0,1362 | 0,1523 | 0,1352 | 0,1484 | 0,2084 |
| Per 30 | 1,20 | 0,1486 | 0,1662 | 0,1475 | 0,1619 | 0,2274 |
| 1001–2000 | 1,10 | Iki 10 | 0,90 | 0,1022 | 0,1142 | 0,1014 | 0,1113 | 0,1563 |
| 10–20 | 1,00 | 0,1135 | 0,1269 | 0,1126 | 0,1236 | 0,1737 |
| 20–30 | 1,10 | 0,1249 | 0,1396 | 0,1239 | 0,1360 | 0,1911 |
| Per 30 | 1,20 | 0,1362 | 0,1523 | 0,1352 | 0,1484 | 0,2084 |
| 2001–3000 | 1,00 | Iki 10 | 0,90 | 0,0929 | 0,1039 | 0,0922 | 0,1012 | 0,1421 |
| 10–20 | 1,00 | 0,1032 | 0,1154 | 0,1024 | 0,1124 | 0,1579 |
| 20–30 | 1,10 | 0,1135 | 0,1269 | 0,1126 | 0,1236 | 0,1737 |
| Per 30 | 1,20 | 0,1238 | 0,1385 | 0,1229 | 0,1349 | 0,1895 |
| 3001–4000 | 0,90 | Iki 10 | 0,90 | 0,0836 | 0,0935 | 0,0829 | 0,0910 | 0,1279 |
| 10–20 | 1,00 | 0,0929 | 0,1039 | 0,0922 | 0,1012 | 0,1421 |
| 20–30 | 1,10 | 0,1022 | 0,1142 | 0,1014 | 0,1113 | 0,1563 |
| Per 30 | 1,20 | 0,1115 | 0,1246 | 0,1106 | 0,1214 | 0,1705 |
| 4001–5000 | 0,80 | Iki 10 | 0,90 | 0,0743 | 0,0831 | 0,0737 | 0,0809 | 0,1137 |
| 10–20 | 1,00 | 0,0826 | 0,0923 | 0,0819 | 0,0899 | 0,1263 |
| 20–30 | 1,10 | 0,0908 | 0,1016 | 0,0901 | 0,0989 | 0,1390 |
| Per 30 | 1,20 | 0,0991 | 0,1108 | 0,0983 | 0,1079 | 0,1516 |
| 5001–6000 | 0,70 | Iki 10 | 0,90 | 0,0650 | 0,0727 | 0,0645 | 0,0708 | 0,0995 |
| 10–20 | 1,00 | 0,0722 | 0,0808 | 0,0717 | 0,0787 | 0,1105 |
| 20–30 | 1,10 | 0,0795 | 0,0889 | 0,0788 | 0,0865 | 0,1216 |
| Per 30 | 1,20 | 0,0897 | 0,0969 | 0,0860 | 0,0944 | 0,1326 |
| 6001–7000 | 0,60 | Iki 10 | 0,90 | 0,0557 | 0,0623 | 0,0553 | 0,0607 | 0,0853 |
| 10–20 | 1,00 | 0,0619 | 0,0692 | 0,0614 | 0,0674 | 0,0947 |
| 20–30 | 1,10 | 0,0681 | 0,0762 | 0,0676 | 0,0742 | 0,1042 |
| Per 30 | 1,20 | 0,0743 | 0,0831 | 0,0737 | 0,0809 | 0,1137 |
| Dau-giau kaip  7000 | 0,50 | Iki 10 | 0,90 | 0,0464 | 0,0519 | 0,0461 | 0,0506 | 0,0711 |
| 10–20 | 1,00 | 0,0516 | 0,0577 | 0,0512 | 0,0562 | 0,0790 |
| 20–30 | 1,10 | 0,0568 | 0,0635 | 0,0563 | 0,0618 | 0,0868 |
| Per 30 | 1,20 | 0,0619 | 0,0692 | 0,0614 | 0,0674 | 0,0947 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_